MRI 기반 파킨슨병 조기 진단 AI 솔루션

Data Flow Diagram (DFD) 및 데이터 흐름 명세서

1. 시스템 개요

본 문서는 뇌 MRI 데이터를 활용한 파킨슨병 조기 진단 AI 솔루션의 데이터 흐름(Data Flow)을 정의한 명세서입니다. 2D-MRI 영상 데이터의 입력부터 5단계 자동 전처리, 3D 중첩학습 기반 AI 분석, 의심 병변 시각화(M3d-CAM), 그리고 최종 판독 리포트 자동 생성 및 전달까지의 전 과정 데이터 처리 구조를 포함합니다.

2. 데이터 플로우 다이어그램 (DFD Process Diagram)

의료진 / 사용자 (2D-MRI 데이터 입력) │ ▼ [1. 2D DICOM 영상 업로드] STEP 1. 데이터 전처리 (5단계 자동화) ├─ 1.1 DICOM → NIfTI 변환 │ 1.2 두개골 제거 ├─ 1.3 뇌 영역 정규화 │ 1.4 Intensity 정규화 └─ 1.5 3D 리사이즈 (56×56×56) │ ▼ [2. 전처리 완료 3D MRI 데이터] STEP 2. AI 모델 분석 (심층 3D 중첩학습) ├─ 2.1 3D-CNN (공간 특징 추출) │ 2.2 3D-ResNet (심층 특징 학습) └─ 2.3 CCA (특징 결합) │ 2.4 WOA (모델 최적화) │ ▼ [3. 파킨슨병 여부 예측 (정상 / 전구기 / 파킨슨병)] ├─────────────── Condition: 판정 분기 ───────────────┤ │ [가능성 높음] ➔ 고위험군 알림 발송 │ │ [정상/가능성 낮음 or 재검토] ➔ 피드백 반영 / STEP 3 진행 │ └────────────────────────────────────────────────────┘ │ ▼ [4. 의심 병변 및 분석 지표 데이터] STEP 3. 진단 결과 시각화 (M3d-CAM) └─ 의심 병변 영역 시각화 및 히트맵 생성 │ ▼ [5. 시각화 + 요약 데이터] STEP 4. 판독 리포트 자동 생성 └─ 진단 결과 요약, 병변 시각화, 분석 지표 종합 │ ▼ [6. 최종 판독 리포트] STEP 5. 판독 리포트 제공 ├─ 의료진 다운로드 및 저장 └─ 리포트 DB 저장소 보관

3. 데이터 흐름 상세 명세표 (Data Flow Table)

| 단계 | 프로세스명 | 입력 데이터 | 수행 작업 및 데이터 변환 | 출력 데이터 | 수신 / 저장처 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 입력 | 뇌 MRI 데이터 입력 | 2D-MRI 영상 (DICOM 파일) | 의료진이 환자의 2D-MRI 영상 데이터를 시스템에 업로드 | 2D-MRI 영상 데이터 | STEP 1 (전처리 모듈) |
| STEP 1 | 데이터 전처리 (5단계 자동화) | 2D DICOM 영상 | 1) DICOM → NIfTI 포맷 변환 2) 두개골 제거 (Skull Stripping) 3) 뇌 영역 공간 정규화 4) Intensity(강도) 정규화 5) 3D 리사이즈 (56×56×56) | 정규화된 3D NIfTI MRI 데이터 | STEP 2 (AI 모델 모듈) |
| STEP 2 | AI 모델 분석 (심층 3D 중첩학습) | 정규화된 3D MRI 데이터 | 1) 3D-CNN: 공간 특징 추출 2) 3D-ResNet: 심층 특징 학습 3) CCA: 특징 결합 4) WOA: 모델 최적화 5) 파킨슨병 확률 산출 (정상/전구기/파킨슨병) | - 파킨슨병 예측 확률값 - 병변 특징 맵 데이터 - (고위험 시) 알림 이벤트 | - STEP 3 (시각화 모듈) - 고위험군 알림 시스템 - (피드백) STEP 1 재검토 |
| STEP 3 | 진단 결과 시각화 (M3d-CAM) | - 예측 확률값 - 병변 특징 맵 | M3d-CAM 기법을 사용하여 뇌 영상 내 의심 병변 영역 히트맵 시각화 | 의심 병변 시각화 이미지 (M3d-CAM 맵) | STEP 4 (리포트 생성 모듈) |
| STEP 4 | 판독 리포트 자동 생성 | - 진단 결과 요약 - M3d-CAM 이미지 - 분석 지표 데이터 | 진단 확률 수치, 병변 시각화 맵, 분석 지표 그래프를 표준 판독 리포트로 자동 종합 | 판독 리포트 데이터 (PDF/전자 문서) | STEP 5 (리포트 제공 모듈) |
| STEP 5 | 판독 리포트 제공 | 판독 리포트 데이터 | 의료진 다운로드용 리포트 제공 및 시스템 데이터베이스 저장 | - 최종 판독 리포트 - DB 보관 레코드 | - 의료진 / 사용자 - 리포트 저장 DB |

4. 주요 단계별 기능 및 기술 세부사항

■ STEP 1. 데이터 자동 전처리 (5단계)

• DICOM → NIfTI 변환: 의료 표준 DICOM 호환성 유지 및 3D 볼륨 처리를 위한 NIfTI 파일 변환

• 두개골 제거 (Skull Stripping): 뇌실질 영역 분석의 정확도를 높이기 위해 연조직 및 두개골 영역 제거

• 공간 정규화 (Spatial Normalization): 서로 다른 환자의 뇌 크기 및 형태를 표준 템플릿 뇌 공간에 맞춰 정렬

• Intensity 정규화: MRI 신호 강도 불균일성을 제거하고 백분위 기반 밝기 스케일 통일

• 3D 리사이즈 (56×56×56): 딥러닝 연산 효율성 확보를 위한 입체 격자 크기 재조정

■ STEP 2. AI 모델 분석 (심층 3D 중첩학습)

• 3D-CNN (공간 특징 추출): 3D 뇌 MRI 영상 전체의 국소적 3D 공간 패턴 및 미세 구조 특징 추출

• 3D-ResNet (심층 특징 학습): 잔차 연결(Residual Connection)을 적용하여 그래디언트 소실 없이 깊은 층에서 고차원 파킨슨병 특징 학습

• CCA (Canonical Correlation Analysis): 다양한 네트워크에서 추출된 뇌 특징 간 상호 연관성을 극대화하여 융합(Feature Fusion)

• WOA (Whale Optimization Algorithm): 고래 최적화 알고리즘 기반 초매개변수 및 모델 최적화 수행

• 파킨슨병 예측 및 위험군 구분: 정상(Normal), 전구기(Prodromal), 파킨슨병(Parkinson's) 3단계 확률 계산. 파킨슨병 가능성이 높은 경우 [고위험군 알림] 자동 발송

■ STEP 3 ~ 5. 결과 시각화 및 판독 리포트 생성

• STEP 3. M3d-CAM 시각화: 3D Class Activation Map을 적용하여 AI가 파킨슨병으로 판단한 뇌 신경 영역의 주요 의심 병변을 히트맵 형태로 시각화

• STEP 4. 판독 리포트 자동 생성: 진단 확률 수치 (예: 정상 0.08, 전구기 0.27, 파킨슨병 0.65), 의심 병변 히트맵, 분석 지표 그래프를 자동 결합

• STEP 5. 판독 리포트 제공: 의료진용 PDF 판독 리포트 다운로드 제공 및 내역 데이터베이스 자동 저장